[image: image2.png]




[image: image1.png]eve
water

Wassertechnische Systeme




Datenblatt

evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage 

Typ evo-water TE 15 black-line

für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem
Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3010

Aufbau des Systems:

Anschlussset 

Wasserteilentsalzungsanlage 

Funktion:

Das Anschlussset wird zum Anschluss des Gerätes
an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt.
Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses
wird über das regenerierte
Entkarbonisierungsgranulat (Kationenharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den
Hersteller durchgeführt. 

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlussset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlummantelung,

¾“ i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

evo-water Wasserteilentsalzung TE 15 black-line
mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)
12.000 Liter

Durchflussleistung max.
1.000 Liter/h

Elektr. Leistungsaufnahme 
0 Watt

Betriebsspannung
0 V/0 Hz

Wasserdruck max.
8 bar

Zulauftemperatur max.
50° C

Maße (d x H)
239 x 485 mm
Gewicht
13 kg
Stand: Juni 2026


[image: image2.png]